Energie, electrotehnică, electronică
Energie, electrotehnică, electronică

12. Produse de soft educaţional pentru reprezentarea circuitelor electrice şi electronice 


Utilizarea soft-urilor didactice în studiul circuitelor electrice şi electronice creează posibilitatea construirii virtuale a unor circuite şi integrarea în acestea a componentelor de diferite valori ale parametrilor, vizualizând comportarea circuitului. În cazul de faţă, aplicaţia folosită permite analiza circuitelor electrice şi electronice, fără a dispune de materialele necesare construirii lor şi de aparatura de măsură aferentă.

[image: image1.png]TRIGGER

Source  Slope  Level

PROGRAM CONTROL

E INFO...[F5]
RETURN [F4]

CHANNEL POSITION

Time Base Volts/Div
10 ms/div 1V/DIV

o @

Sms/dv  ms/dv SN 2V/ON




Vom aborda în cele ce urmează, modul în care poate fi folosită o  astfel de aplicaţie pentru a  diversifica gama aplicaţiilor practice cu privire la temele din programa de Educaţie tehnologică. Pentru aceasta este necesar să dispunem de un calculator prevăzut cu unitate de CD!

O prezentare a acestui soft depăşeşte cadrul manualului, dar sunt suficiente câteva detalii cu privire la posibilităţile oferite de acest soft.

[image: image2.png]——
===
7 . ¥
plug&play,
TRIGGER
Source Slope Level
a e
L [
PROGRAM CONTROL CHANNEL T eesmon
Time Base Volts/Div
MORE INFO... [F5] 10 ms/div. VDN
RETURN [F4] @ @
Smidv  omedv  SvON  2VDV




 Facilităţile oferite sunt:

· prezentarea posibilităţilor softului,

· gama problemelor şi modul de soluţionare a acestora,

· integrarea altor medii de programare şi baze de date,

· prezentarea resurselor standard (bibliotecilor de unelte),

· prezentarea unor aplicaţii demonstrative.

    Înainte de a folosi acest soft citeşte instrucţiunile de utilizare!

[image: image3.png]100+

5!
A00-,
000

Acquired Waveform

LA

o2 o4 ok obs  dio

20
10,

'
1
x,

0
000

Processed Waveform

il
o NUADAMMANAMAVARANN

o2 obs o6 obs G

00
250-|

Power Spectrum <[> filter cutoff





Instrucţiunile de utilizare sunt prezentate succesiv pentru fiecare opţiune în parte. Selectarea domeniului de interes se face din meniu afişat la lansarea în execuţie a programului.


Vom prezenta două aplicaţii care simulează utilizarea unui osciloscop şi a unui generator de semnal.


Simularea funcţionării osciloscopului vizualizează semnale variabile în timp (de exemplu, o tensiune alternativă). Softul permite vizualizarea unui semnal sau a două semnale simultane. În exemplul prezentat se va folosi un singur semnal. În funcţie de mărimea şi frecvenţa semnalului se pot alege trei domenii de măsură. În primul caz osciloscopul funcţionează pe scara 5V pe diviziune şi 5 milisecunde pe diviziune, iar în exemplu ala doilea pe scara 1V pe diviziune şi 10 milisecunde pe diviziune.


Osciloscopul este folosit în electronică la depanarea amplificatoarelor prin vizualizarea unui semnal în diverse puncte ale circuitului.


Funcţionarea unui generator de semnal, este prezentată în figura de mai jos. Generatorul de semnal se foloseşte la depanarea  montajelor electronice, împreună cu osciloscopul catodic prezentat anterior.


Generatorul poate simula două semnale simultane, de diferite forme (triunghiulare, dreptunghiulare , sinusoidale). Semnalul generat se aplică la intrarea unui amplificator şi cu ajutorul osciloscopului se vizualizează forma semnalului în diferite etaje ale circuitului.

[image: image4.png]o ] invoduction o LabVIEW

] Soutons with LobViEW
] LabViEW Addon Sotware
] Adiional LobVIEW Resources to Help You

] LabviEw 5.0 NEW Feates




În funcţie de existenţa semnalului vizualizat şi de forma acestuia se pot trage concluzii asupra funcţionării etajelor de amplificare.


De asemenea, cu ajutorul generatorului de semnal se poate studia eficacitatea diferitelor filtre de atenuare a semnalelor parazite. În cazul unui alimentator, lipsa filtrului determină apariţia unui brum în difuzorul amplificatorului. Cu ajutorul generatorului se poate selecta tipul filtrului în funcţie de frecvenţa semnalului perturbator.


În exemplul de mai sus este prezentată funcţionarea unui generator de semnal, vizualizând forma semnalului acustic, înainte şi după filtrare.


Folosirea acestor soft-uri presupune, pe lângă deţinerea licenţei de utilizare, un minim de experienţă în utilizarea materialului didactic de tip informatic şi cunoştinţe cu privire la funcţionarea circuitelor electronice. 


Atenţie! Dacă dispuneţi de un calculator modest ca resurse, nu disperaţi! Puteţi folosi un soft la fel de performant, dar mai puţin pretenţios. Acesta este Electronics WoorkBench (EWB), un “pupitru de lucru electronic” care nu este altceva decât un program de desenare şi simulare a circuitelor electronice analogice. 


Ce poţi face cu EWB?

· poţi construi o schemă a unui circuit electronic,

· poţi simula funcţionarea acestui circuit,

· poţi afişa activitatea circuitului folosind aparatura de testare,

· poţi lista la imprimantă o copie a circuitului şi valorile parametrilor de funcţionare a părţilor componente.



















�





�





�





�








66
67

