II  TRANSFORMAREA  ENERGIEI

ENERGIA este o mărime fizică ce nici nu se naşte din nimic, nici nu dispare. Ea se transformă dintr-o formă de manifestare în alta. Una din aceste forme – energia electrică, se încearcă obţinerea ei datorită unor avantaje: *costul mic al transporturilor la distanţe mari; * poate fi folosită simultan de mai mulţi „consumatori”; se transformă uşor în alte forme de energie( căldură, lumină, etc). 

Def.  Totalitatea instalaţiilor necesare pentru producerea, transportul, distribuţia şi consumul de energie electrică se numeşte sistem electroenergetic.
Producerea energieie electrice

Def. Complexul de instalaţii în care se produce energia electrică poartă numele de centrală electrică.

       Există centrale electrice    clasice      termocentrale

                                                 hidrocentrale

                                                  centrale nucleare

                                  neconvenţionale    centrale eoliene

                                                                centrale geotermoelectrice

                                                                centrale solare        

Toate tipurile de centrale au un element comun şi anume ansamblul turbină – generator. Turbina este un ax pe care sunt montate palete şi care are, în timpul funcţionării, o mişcare la generator, care transformă energia mecanică în energie electrică.

În cazul hidrocentralelor, turbina este acţionată de forţa apei care este dirijată printr-un sistem de tunele către paletele ei.

În termocentrale,  energia chimică a combustibililor este transformată, prin ardere, în căldură. Aceasta e folosită la transformarea unei anumite cantităţi de apă în abur, care acţionează paletele turbinei. Combustibilul folosit poate fi solid( cărbuni ), lichid ( păcură ), gazos ( gaze naturale). Schema de funcţionare este redată în figură :

La baza funcţionării centralelor nuclearo- electrice se află reacţia de fisiune nucleară, ce constă în „spargerea” atomilor de uraniu, în interiorul „inimii reactorului”, însoţită de o mare degajare de căldură, aceasta fiind folosită la transformarea unei mase de apă în abur. Deşi sunt economice în exploatare, ele prezintă un grad înalt de risc. De exemplu, Cernobîl, aprilie 1986.

În cazul centralelor eoliene, rolul turbinei este preluat de o elice uşoară şi de dimensiuni mari. Sunt folosite în regiunile geografice unde bat vânturi puternice în majoritatea anului.

Centralele electrice solare folosesc radiaţiile solare printr-un sistem complex de oglinzi  care captează şi concentrează razele soarelui, care transformă apa din instalalţie în abur.

Centralele geotermoelectrice folosesc ca sursă de energie primară aburul existent în adâncurile pământului, prin foraje el fiind adus la suprafaţă şi purificat apoi introdus în turbine termice care asigură energie mecanică generatoarelor electrice.

Indiferent de tipul de centrală, energia primară conţinută în sursă nu se poate transforma integral în energie electrică. O parte din ea se pierde prin transformarea în forme nedorite, dar inevitabile.

Teme:

1. numiţi şi localizaţi pe hartă două hidrocentrale şi două termocentrale pe care le cunoaşteţi.

2. folosind o lupă, concentraţi razele solare asupra unei bucăţi de hârtie aşezată pe un metal, menţinând fasciculul nemişcat câteva minute. Observaţi şi comentaţi rezultatul.
3. Căutaţi în dicţionar sensul cuvintelor:  fisiune, fuziune, flux, maree, reflux
4. Elaboraţi un referat intitulat”Efectele tehnologiilor de producere a energiei electrice asupra mediului înconjurător”, folosind informaţii găsite pe Internet.
TEST DE EVALUARE

1. Ce este o centrală electrică?

2. De ce este energia electrică principala sursă de energie?

3. Unde se produce aburul necesar funcţionării centralelor geotermice?

4. Precizaţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii: 

a) centralele termoelectrice folosesc în funcţionare combustibil solid, lichid, gazos.

b) Centrala eoliană este amplasată pe ţărmul mării şi foloseşte ca sursă de energie primară energia valurilor.

c) Energia cinetică şi potenţială a apei este transformată în energie electrică într-o centrală nuclearo-electrică.

d) Energia calorică necesară funcţionării unei turbine termice este obţinută prin arderea combustibililor, foraje de mare adâncime, reacţii de fisiune nucleară.

